附件4：

 广东清远高新技术产业开发区

2023年度污水处理厂纳污水体水质情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水体名称** | **断面名称** | **水质控制目标** | **国控/省控/其它** | **达标状况** | **主要超标项目/超标倍数** | **备注** |
| 龙塘河 | 龙塘镇陂坑村段东容桥断面 | Ⅲ | 其它 | 未达标 | 氨氮、总磷 |  |
| 大燕河 | 桥断面 | Ⅳ | 其它 | 未达标 | 总氮、COD |  |
| 大排坑 | 龙沥段断面 | Ⅴ | 其它 | 未达标 | 氨氮、总磷 |  |

注：1、“水质控制目标”栏，填写“II、III、IV”等；

 2、“达标状况”栏，填写“达标”、“未达标”。