连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田家炳民族中学 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、二氧化氯、余氯、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 2 | 三江镇民族路蚕桑公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三江镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三江镇高良路蓝天礼仪幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 商业城沿江东路荣芳鞋厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 连南民族高级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 石泉小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 商贸城小区业主家 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第1页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连南碧桂园业主家 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、二氧化氯、余氯、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 11 | 天顺山庄业主家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中和大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 城西村委会梅村食堂路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第2页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 东和村委会沿坡村文化室 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、二氧化氯、余氯、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 15 | 涡水镇必坑村村民家 | 白石洞供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 香坪镇香坪村村民家 | 香坪村委石古洞食水工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第3页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 连南县寨岗镇社墩小学 | 寨岗镇供水站 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、二氧化氯、余氯、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 18 | 连南县寨岗镇城北1街加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 连南县寨岗镇金光村委会办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 连南县寨岗镇成头冲村委会办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第4页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 连南县三排镇政府办公楼 | 板洞水库食水工程管养所 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、二氧化氯、余氯、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 22 | 连南县三排镇东芒村士多店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 连南县大麦山镇大麦山中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 连南县寨岗镇吊尾村委会办公楼 | 寨岗镇魏屋片供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 连南县大坪镇中心小学 | 大坪镇中心小学集中供水工程 |  |  | 2024年2月18日 |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第5页  共5页

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyD4NRjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46Pij1LyHzNTXsLCL0MxzzQDDvKTDzPjTsPi=wLSf0PijyMCTzeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS3xLCHzwNp01sJ6uK3xMai1x56A9r12tZt+psCEy5Jw6R4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6AqLSOze6W4ceT0r6O1KxxrpGToKe=u8iVwsaPzLP7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9vZyDy8G909WW0MaNy8h7rqJg0JR2vK+X0raVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6J+aBxxqFz9q+FuKx4xaecz8CO2qlqx637K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMy=xLi=wMy=zLSj2LSXwLCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHzKS=yKSDyHCD1NiP4NiP4OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LS=tLSbxKiHwKiHzMSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QTLsMi=sMyLsPi=sLDHsPjP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUVQDMCPWo4YzE2RTIAYzkPPmcAPzkCRTUFPTUAPTEAaTYGaFkMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SmoALD0TY2gNZjE2STQBXTY2LGkNUDDvSUQmdD4pPWcMQDIgSTkGUT0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlzzQln4dFUAZjUtSTMUQzDwUTUCZCQkZij0UEXyTiIZXxsBMl04M0T2NSE1akgFaTkSUz0sS14UZkoOSEXuQD0QNGcDTUkDUkEQSDgmXT4jUmorVEYmdDo5PVwBYz4VPjEMYTguK1UULVPvYF0XTFckbGM0LT7uYFH0LWgZZTUrZjopbCEILkQoLVY2djMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUALDoEbyQULh8qYFYEU1EpK10uTD43aUUPLWMxVTcoPjIQTzc3Tlv4QGYKYFMqbFnyQGcmcWADVVnuMGQrakkPPWUwQzbqaCQyXTfvdScoTSM5QUURMkglVVksLGjqbUEmYWYSdEHvXjUsRFrxU1gGRicObjgvTjoGdlowalI1STszb0EZZGIBZCgLVEIGTFLyTzUNM0IDL0oFNRsRTmkOSVYgdTsGMTEkNFMyPzE2QTEAXT8CPUYYc1cmQkMMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBTkk4c1D0X1sAaT8nUDkWb2QAdUogTCgDcFQLdjIPPlcNUjgSPTUSQDIGSTUQQzMobTIHRVI1SGcEPzEmRWcNZjDvPlcmbjImQTYBTVMCPUIYa1EHTiAiRDz1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxTmYhU0Y5YDcrZjwWSmcidjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BLDcBT2AWP2ciQDIBTUQEZjU4SjQQdD8DRSINQETySUQILT4TPSQWQDEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2cMZjk2SUQicz4DQSUNdjTxSUQAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEJYR80Rh8zdCIFMCAvLSEucFPyb132QScnSCYidVkFVlgOPx71dDcvdiUUUCYzZWTqNCEYP1glZDcQUjQLdFIrZDESbloBVGknSVsXSDwiR2ktQVzuZ2klXSgFY1E0bVgAUEQySjU4Xlo1RygoTzwxSGgMVmo1RSk0cmgKP2gYbTX1LjUMYTgtMlkqcyUTT0P0SD4AJzXqQEEyVFMkQVMjVmj4VDP4UG=vZ1IZZmf0TFnwcBstNWMhbCYGaSUGTSgWamogM2MIPmfzLDwBTCc4bB8HRiM1QygoX0osP1IUM1nwVF8jTD8hVGEwLEUoaDw5NTszT1UzMjXxYGgUTV8EL2X2ViLqY2fqP0IKYSQqTlrqSCILSWEzUl0XPj0MTh8Xc1Q5Rl0oX1T4T2kRSSYFLFo4R0Q1PzcKLkAUSWAiVGIvM10DSVUpdDfqYlb0ciE5SF04YWL8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTY5c0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmcDPzMBXmcCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlkYUFs4SmoUdEoGQWcMdlwnSiIIdj4pTWoZaUDwSlomcz4pUWoMLj03VSYCPzIFY2cmY0IUSTkIQEAKPTQAYzUCPVb3RDEARVcIY0EUPUEAPTECVUUgUzk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELz0DTWgOQDTxSTQAcz0Fa0gDUDjwSTQQdD8DQSIMQDE2STYuc1cZTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1ImU0=yQiQCSUMiczoQVTQVTUEKRFf1TCMrSkgjREordiQHbVILcEQ1L0bqYFMWVVgJVWkYMlQSSlrzcEf3SWgDdjENPlcNUjIAb1UBayDwVD8VYEcDQV4MP0UGPSEUQTE3MFUpNSUTUiMRLkoiJzH1aWj2USb4LWYtVDYsRUMWSV0OakUpVj8LUh8DSTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDTVsSdlgTXhsRLSgRVmEPJ1EmNCMGVkDuU2kzY1EIQTYBRVIFQ0fvSygvLWkSaUAiTDMCMlsNZU=uZSIWYFb3PyYuVVH1VFk3a1YTSGUJQFYMTkIHbFP4ZTshUDv1bDMBMikLQjgRb0MYYUQZXTUYamL1b1UrQVshSz8wYGT3c2DxdDIsQ2MGRGczYDUYNWojRUDycDUPYFsXLyUFRDjzdCkxRV8hZzH2dGk2RTQATTEBayQIPkYpPzMAUjk2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFQloLPmIrdUECVSYFSVggdSADRlwuK2cOLSA1STT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcHTUkFR1wYSDI2STUFPj0SSUQILD4DQSQMZkjvSkQidD0pUSEMQFgYSTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjE4SVoAdD45PSAMUFrySUQYdD0DPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTErMxrzahryREkXZkMtVEcoLSMkdVYyUGUEcmA5RzkVaTTzSB8xQVEtTFwRTGDxRyb2dkYmRzXqQUoBUT01QmUWQTIKcT0FYjsEdUIib2Q2bjsiT1HqUDn4bmcWPmD1bTUBSj82LEQJcT73bmkJRWUycjU3aj73ZiH1KzUuSDYoa0gxVUE3MFUlbTsTQFwNRkAqbyADMEfzSjM3YGfzTmfwajvwX0=wS14STmQsTDgqJ0AWLyYlLmg0al8gXlsZQGggYj4xcWcmRDgpTWMEK2YKaigialT3XmkJdF0YRmQTcUAVYVfvNCUzYWExTkMKUWYPLGDwRiXya0gZLzYRP1cTYR8zalX1QDfzRjUvM1kRQ0PzckkydWDwU0oiQWc3RCklPiMMaVEJdCbwSDoEdl8XT0AIbD73RUkxVSkQdVw3YWUtcUkMdCYPQVX0JzQsK0gMcVIJMmoGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzkmTUUATTEAPTMYUVEWRWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImRigFY0A4U1UxYCk4RjwmViMxYT8nbGAJPWYxMGU2QCIwXkkTXm=wM1ISaVbvbEMycUINTyEHMUESVl0VUDEObiAxP0ovczIISlIEYEAFc1oDTkEkS2ovQl4KVFoPc14jTCb3aDsLMykvMSYzYVsDZlUqZ0AYX1vwZDbyLDwUKzM0MzwrQicvQiP1dlUkU0MxUGQPMVX2K1wtSG=va0j4XUbxc0gwYScTMCQtOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSj3NCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiDzMivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiUDdFgoTCMLb141UkEjQzYXaGT4Zj3ubTUmYmkKOScUVVEIRF8ZXzMvU10MMmbwcDoOPVHvT1rqUGIRNGokPiPxaCAZLzcnVlECRmgUMUYQMST0MST0QiPzMCQ5MSUFUCT0QlEQNUUgRFcFbDcncF8USCQuZ1QUVif2cDkXRCQiVkcUaSQzMGPuT2QhcygUMCPzPTwxQCUoMST0diUVMST0MSU3USUtdiT0MSjzTUEgalz3LEQRdlr3MFr0bDgINUcjMTEhSWgAdVQuUEchJ1w2bF8sQGMyRz8nb2YYZjYnNCMXRjwrZSMOVVQiMyA1RDwJZkkXZCYpUUEKcGb2VVsoQGgQX0YmczMNQWYzcVUOThsqTxrvQTQyUkEHP2QVbmgVK1gURyAuZTQXZl4gbCcLXSUXNETvSjEFRjsPORrwZlcXTzIYZUkoNVkTRV4JMmYIZ2cUQEgASkchbzc3VTj0OUgJYFcNVF43LyEFQDoZUF0VbFYnVFMjK0kQSFL3dD4nVCEEVDs3aD8VcFQobicHVCUjVV85UDcOXigtaCMnTVIsRzc3YlQ4dCUsbl4XNFMyYSb1LF8pTBr8bjMsSSP4QGYmQlf0REctMToPZ2EGUEQWJ14OdmD0LVI1aGAFcWYPLTD2RmgKQ2gCVGIRZVkDQiTwbl4nTmj1VVkKVDoybSQOPjcpZWgzTCUYLzYpajc0QmfwRlYpZEYzQ0cMMWg0RkINZyAJcmYLYCL0MVkTZWghXUgRR0EnPWoJMWgYVDUpQ0cHclcoZSMQU1Q0YDkDVTs5MmgyNCEzbyUARTnyOTvyRFv1OVEYVFP0UkErVDT2TGE1UyzwVFgYRmU0Rl43SSk0Vlb3OTEpQ2PybWbvQFgYTWMITkb0SUg0TiMgYmoiUzUubUATQlQTZT4qci0wVUkGUWkXRmAoTDwqR2kgYWgqUFcXMS0iVEQoRmARLToKLWEwRkQtbB80c2kRdD02VCL0VEjzcEPwdFsgMVcyZCUrVSUZU1gIVUbzQFIqdWH2LzD4T1wEZFIFKzIDa1X0R2=8RlX1dGAVQSTudBr0TCUJTj42P2gNVEYNP2gCXVIuYEkicCMAa2b4cTfyVGgpXjQpTTkTQEUGcTQYLCL4PTYFXTgpQmn4cB8PRjgLZjQzQzTySjwsQEM5QTPvUVoidDUyNSMocTQKQ0cxbiU3ZUPuPST0MVkDZkEociMDdlYIb1w4L1f4MVIYMDr3Y1v0TDgDUzoyU0IxQF8JRikwLWEpMWT0TjYxQWISRicUPyknZ14vdFwIXVc0Mjc5alT0ZVEpaFMJdWg4NVbyQVMEc2AoQTY3L2gJMS=1QDItTDQGQCU0TUMTMWMrayjqMVUFbDMwSlgkbUA5TmX4TGMmQVMIdlL8YkUtSCcnQDoQS0oYMlgIYzUYQ104VVf0QSEvTV4JL10RRUM0VDI4QVwDaEAIMUITPWg4VjcNVDgEMDQESk=4RGEgLGcvMTIyUUYYcRssUUgiREn0K2UoRkIQcDPzVDoXZF8oL1D8TWEIPmf8b2X1Kyg0bDERVFgrb2ADVGklajruVSUFaUAsRkgyZC0nTWAUNVj0YWUVMDw4NUgOdlEmclYITEX0Sy=wQl0EcTELZ18QLVIrPlElVFcQMEELRWYYX0k1YSctU2=4K2YoRSEjZkonK1cMaVP8VGn1RWInQDEZP2ApQmgNVlUKPkIgViAJP1kwZT41cEkzYF0DLSkicWMZRjsPQV8IaGMYb0jwRWMrR1kqdGAxbz4LViULZzIwVVEEVD0rbyYoTU=vMTknXm=wQykNdDsvZyElaFouZEUJVUgTRkUvUTwgUj0TblX2QUglYEEMUz0ZaxspMGggRyUqMVcTQEY3MDcDQEgkaVYrUzkCclkBTCQXNT4kXyYPVFczLDMURF31dmMQLFcmaWgTMT4iPjwBaVEoQFoHNEQ2c0cgcT44bEQjb14tVVkgTEEYLCUlbFcTMTwOTGAYaSMtcmEoYmHzMUD2P2UWal42VFozZGkNS0gFa1osbzotcWIAR0kpK2f3TWjzT1wZZB71NUUARjcSZUI5Zj8rSUcwayksTR81LTQQVScTdlgMUlwtdWLwLV85a1IKR1M0ZGUvQlgzMyMDTFg3akg3M2YiY1wPXWYALFEJbjoTY2kgQlIwaUIGYyf8YFMVLFYLTkgrTkkORGETL1Q1SlQqL1oVZWoNM0=yUkQSQ1j1clwvNDklU0AFVFP2QFwmLy=1dGj3YGn1UDYOTSUBK0kpVlECVUEPczwVZkkDUEkVRTMCMzUJbz3wTCUPRzkQZ2Y2XUgKLFMOMGXuL1jwdDIYYCkNNSgYYDIpRkc2Q0Xub1M1ZTPuVVEOK0oWQGc1MWEBbFk5ciTyQz0UUjw2VGIodF8iZl7vUiEAcyUYdjcXdEErYCkhL2AQVCf0byAqLGMPVjn2TkcMa0EYc0j4VF4MVGoWZiEnVCY5VFoydFMOPWUYaSUpal7uLDkWRlk3aiMCLyQBT2YYYjIQZlUTbDM0QEABVjgXNDr3T1EAZ2IYTDEGcVUoQlMuaDgSXVDyRkM5Y18jdjsqdFzvcmU5ZD80RS0mZCUXMD43QGUPLV4QZTsFVDMFVEo0QWA3ZUIuZiASZUETKz4VUlfwSDQCQyEqNUM5cmgrblIES0gDZyYvMmgzaiUIRUTuU1crZlUucyEPMzj0djwqRl0VU0oobz8LTkIyZT4GOV4vQzkGZDkWcVonXVI2dUQUQTnuTGQQRUk3UFouMScXMmn0cSEQQVoXakkoR14MNV0NcGQlP1wIQGMKdFwlPWgQL0UjMVQzPVsOK1ITRiMDJzXvU0c1VWX8bFQGcz4BRVEJXz33aDgPdl05dl82amj0X0MYSiEPTV0HMV8iZ1UrK0nqVDT8QjgPTDnuTiAsPWESQVEvTkEDMlH8VVMNaGEJYFbyOVgiSjbuaGAyJ2gKZCQCLTEpdFjuP2MuMScjaFQ2bDwMaEMUdToFLEb8aRsLNUEySmMIYkEWXhryc2fyMCYYLzI1MlfuVl8mQ1YIPiENQ2UXdEoKLTn1KzIPRVQNcmc5RSX0bzgFaSUSQF0iciYobi0uREArK2AlMmYPbCkCZiEXSjgpSzU3MWAONTDyaGAGS2UVcygVYmUgRGcTLyEOSkgnNT4pckDuSBsYMFYNS0gTMFstQTTqSTcgTzQJXTwGNCUpNTQQdEY5TUEGdjv4J1oUNWLwYz4QMkkWPSYEVloSP2EYVCk2QVggTFXwQEj4QC=vVUooLUgjPyQPSGX4XjwCVSAmOSUwZTIBYlcISmoLUiLzSjfycFkIVUESdCAjaEbzYFwzYib4TUIZNUAzTickUzo1aiYYRlgXMlkIQVE3azMDMG=uX2M2LSUpYkUrajP3aCj0ZTYSXTgGSF0WcTs5MEMIZGEPb2ENMGADRh8mS0IWRmUQTiUITjw3MSYwVjQPSVTwPTn8VEA1QV4LP2UCbDoyRDctbFoYY1YFMDcIUDryaSzvdFH1SSc0c2gDPyYua1MrS1X0UTYHMTwOQjz4ZWUAbEomLF0iMWggdFQCUVc5cSEUMDL8VSMkR1k2aWc3VDb0QWkgMVcZbWIsdiMIT1fqdTsRQVz2PVktQjgXUyYFVlUmXy0rYVEgSiX0YGgSLUolSFspdiMxdkD0RTkJX0DuYFUsZjgSLFYETFs2MTnyLEgIUGMpa2AQQyMTQDU4dEMYUCL1Z2kuVFPvOWUpcV41QETyPUMQcycJMT8DamgTVmUpZVkEXTcYYGjzcVMqVGInMiYWbWoKZTQ0QGYQSloJLzsUX0kZS0HwUWMxRzzyTVYFclEtKzUxMSAUU1cYTVcZUmMtdU=uMTw2Uyg1SEM3SzkzdiAUczcsb1QGblMydh70OUk0OTQNPWE3TTv0bV8PREMDRlELaGMKPxsubFYidmAgZicLbUUtQkAXbjgWb2MFVEj3dTYERyz8aFg3bSArZGMsbEQYUzwoMUgvLzUKaC=yPykQc0oEb1fwU1ktSSQSdD0GMTUnQ2A5TlYDZykjZTEtU1w2Zzc2cWAkcEYqXyXwaF4Oax8pMDcJXmI0aF00aiUoYCcKQVYrb1osYTEXaR8yY1EpZ1M0Q1k2MWoYRUgIYif8ST43Uz30Xls1XSE4UDjvXSgYMS0iY1U2VD8TSCUtckA4NV0qYyAnczUVMFEsQGE3SD8oQUcgTFM5ZWAwXlQJLT8yUigYZ2cVZikpZmHqbz0xX1UWRTEDZTotbGY3a0AFX18IVmUCaEcjSmUTVkb1SiD8Z0AGLD04X170TT8AZxsma1UJM2ktSEAXUUfwNBspbDzzVSMyYiP0SDwJZUQ3L0YmcmkxLz41Sx8GdTUyQlEjOUk1SDERSVcpbz7vbSDvcmoXb2YBYyYyK2QpakcpRT0Lc2=uSGkDUTkMdWEtOTs4ZTMxXkYyS0HzVlopcTkNZ2MLcUIyQGokaiD1XyAYdkkTVjwMYyExJ0MNLGDuXVsSQCUZP1QPMVgscVUkJ0onbz8oQ2MCXTj3QzUQZjwWM1owcVjyPlggRFMWL0AwcE=vX2gscFLwLDEXb0MFcRsSYTktXVokR0QrZ1ggdFQyUTLyZW=1QkIoZlwELToJb1IramfucUQgMmoYJ14jcVIWcDE2UDUqTznzRj4EZ0MpVUILMUQQdEMGdGgsUkkwSkP8LCQPQiApcUIzVF0tZzIPJyz0RiMYMELvdGQHQT4gQDE2UCUKTyYhLGIXczcnYSgTYVcPXznyMCQsNGEBYWn2LzsNT0cAZCQRdkg1a2gTYWESP1kYVDUWVDbwSjjvLGAJQ2oJS1gTZjoVNSUXVUfyb0AzUEAqMzT0bSQ2RkEQaTP4QCA3SWUXVVEDaDnyRkM0RGMvTzowbDwSb2AXYyMTQGfuYDfuR0cCcCYtSGo0L2MjM2MPbEU5dEo1UCUBdV70cmP0L0E5MV84PVnuSlYJdDQUOS=wbVo0SWgEZFXvZTQDMSA0SkEvMWM4akgjUF4EYGUiMT4xajoQJyAXVEIBQGABUz8uS0j0aDQKJ1kHYTwrMFUgbSzvMTICMSAzVVoYcTstT1oTTTTuMWADNVoOT10uOUj4NTs3bzcvZFota1MrdC0oSzQAQD4ALGTzOVQpTV30MVQmR0gyaUjyUFcSQVbwZyUpLDb0YCEYVGIYQFkmRVooK0kXQF8nSzj0dVQoMCYvLzUKPmgPRz70aD0ERjUFLWMHXkMhMlsYQmoLdEoXZj0zbzwlMDP1VhsgTScRXVEWKzP2Sjj0czf4QVQBXzUtcVo1cigJQUAEOVctQWT0dkINOUIJK1kmTkA3LyY4VST1K1EDXiMoQT8CRUEQPWMFUiQyb1kuVVkvbWU1UEEoVT8OZik1djP3dEoYZikEL0EERDk3aF4YQ2XyMUkkQyM3YD4gJ0EURVgpMzQrRCUPMTsOdDY0USUgXUL0QSgUQ2Y3MUEoYjEYZigoRyQnMUkLZB8XamQ3M0EiUTs1UyEKQDIHXUkITy0ATkkYY0gAM1fzS0kFb0ggPk=3ZmozQWg3MlsyLyYDK1gDQlcHZGYrcED3Sl8pNDQ4SkQDP1kzMzQpPzQDZmAgNUEJQ0=0LVEzUWf8NWArQF8VRFw3RUEgOVk0X0AEbDsSc1H0VmMpMSEnU0AmNDcEPjg4b2X0ZUgGa0QYZVcVQGkUUTbyR1QnMF8PYmEmaUIXVFYWTzU3YzgDUkMuQUHyRV3yUT7yP1E3ZkUvLFYUSDgDZikYSCMhVVcnaCUlZWgtQ1wJcWkpPSUydFTyMSchS1EnRzE3MED4al8qRmfwbiM1ZUMrQFIiakEgTWMPUVcPRCkSY0jvYkgYJ0kJdGYlTGgNbWAjZVkYdSMLP2YFQFHyPzIYOTQWY0olUmADRzEwcUAORl8NTEkndC0mZD84QEU1VikZQF4PQDcVPS0NbRs4VjwAdF0DMTwTdUj2LycYK0ohRlMFMVEDZ10tZCPvSFn3TGf4UGQLX0csLDrqYVMndicYaFX8ZEkwT0onTF4ORVDyakASSh8rZUgJa1cOS14NJx8DUiAETGEmJ2LvblwZcmf0dFb0MTwKVWgPZEcYTWQlVSTvQUggPSUJVSECQVj4RTMKSF8XYz02TFYIOTMLSjstOUMUU18gYSjzRjIlUGT8akg3T1suZV33YVb1ZzUtcFEuZjwvMkc2cV8tT1ouQFsXZiMYSiALRFMQb1r2ZjoNNUgYNDwgdF0AZWfqdDUDTEkgdGMSUCLzY2YNQiYXalsXZlwYLWUpPlf2MToHZVEIPjUEZ1IvQTUmRl4IZzoTSVg5Ly0lK0gFVTsELEkyQEA0dB82MkEvXUQoSCUoQ18VPVcYZWPwP2AZcTwyazUrNDUgaTYJcUgtUkj0YkQ3VFo4Ykj4a2ADQVoyU0gwa145aWn4L1M5ckfqT0QnUlkRcjQ1Sjcsb1YQYmM1LzQZbCXuXTwHU0P4aFw3U2MYRzP4VSYyalMjaS0gcV4VQiALQGYiRWgCVFYmLDEYczvvXmAKSjotOSAqQCgWTlgUYCkSa2MgTD0ZVh8nRUoESVogTUgvbkQAQUkXXjolKyYZNUcUTWEpSyAPKykBRVojbEUkaFMBZRsgPUorTkgtcEoJZmgNXyUTTjkpQEXzckfuXk=4TzQtY2EmL10Sbz4SUTgNaD8jVGIYQDsQPzMQbmAOU10Ta2M5RTMrZiE1TGcWRSL0RDkycCQhYD4oNVjzLzQyRWcFbEfzTSMHRUgXXWYyL0b1Ql0CYzglNWIoZUIIdVwrVkcXUzQuZUXwVmAmUUojUC0ZQ0UFM1z1YkMWR1sMayPwPUglZGQoUyMgSi0sZFMsciE3bEUFMSXqXWAIK0c3RUYOSj4OLGMCb1UXcTgLakEuZycQS0gWcDb3QGcsPUAqMjXuRFXuK2E4akD1MFoDSTopQFEHQGUOSi0oUlgwQUAoOT4MYTcvQGEUYCYBbFQgX0UKMiQ0RTEYayLyL0YPY2E5OSYXTGUJTlX0ZEf8QV44UjUWTUn1SkfuQVvqTV8OSEYDXSgVR1MXPUgKT2X0Kz0TQiQDNWolc0DzVTPqYV4nUmgZQDcUSzUpUyAmOV0NR0InMVg1TEP0SUEsc1b3RkUQXjo1dVMia0oRLDP2MlYwdkQPbUUZXiYiaGkmS1MJVEUSaVkOYEowciYhcyfwVEc3NEosVkcJSiYMcmcSXkoEcVYJQWkLZlwycUY3VTciMmUyVWTubSL4VTb3LWgLYmgtTSgvTkM1LVc1cSj4dUk2Z1sMLSj4MWLvNEMDQ1UhSVYnUh8uZlo2aC=0Qxs2XiEsR0kFTlY4X0kHSSEudkcncVc1akUtciEBdkQ3RFkMMTjqPz0MaTz8bh8lQEIJdWUQZUY4Sm=0cCUvaF8wYBszdDcXYEgFY2kyNCUvdkQ4VkEDRiD4dFbwOT4VZlQkTFE4SUgjbUcRbyAZXkcIUlwDTz41bWkCcVf0ZyjuQyUYQib4NFkoNGIsc2AtZjI5UiUHTCkWcVD0MCgSQF0AUiAPQF38MigwMzsDVlUEQWIucmkGJ0EYL1kvMWAwdmE4QV4rZF4gZk=1LFH3bWoVPx8uLyUYQ2MIXUAHZTkJR2gjcWglckklL1gBVV4SMTgGVFoMdlIXcjv4R2f4Qkb3bDkuVDIzbEYBY0gvZlL4MUEpPlE0Q2AMdWEKUmc0VSUyTiT4czQydS0qbGkqSkk0NB7wSForTGDqS2=0bF31ViT4VVEoUC0RNWIraCUFZVDvalsXYWoQTVQXVEk4VToDajD2PUAtTV01J1U0VUYKXUgHRDQ0Yj4YP1kPRTgpayA5OV0NQykGbGA4KzUVQ1oOVTwES18qTEI1YCAJNT4KMV8vbDQ1LGAldTHwbGcyNWgmUDUPUFoYaFvqTVkrZmMqdD03aGMEVD8JLFkgVk=0TVYnTlEPMyAKbTcgdDIyZT8ATjUYSzcRNWMGTz71Ml8FYVwCY2MZUFP0aEg0RlQxXiEWPzguSFIEa1w1cFg1RkULcl8ZQFcZSyUrVjQKZmUTNTQMcUDydCMtUR81SFgXZz8Yc2ULUig3VGQwVVYqclL0LVDyY1omZ1k0RjwNTD8kRlIkQ2gGRT71aFgLZUXuU1jvQzr0TVrwTT0mLTYQXj0XY0gjc2MqaD4hazQ1NGIjbWYuYGXuSFX0QWYxMTs2ZzomQT03LV4IRzwYRjERRWcETDYTa1IxPyU3MEMAP0H0RkE0NDkkP0YANSjwUkYHdGcOdlr2YDoMPSQATVgFczUhTFIpZjYAKyUXZFIqJ0MJdFgQQGLyTjwpQ1IyVj0MK1gQQCYSOTXwTWMCdF8QVUL0QTc2RGUSK2MyU2ooNFknVR8RaTD3TGUqVGknMVkSQDkDa1o3LF4NLFg0VDb2T0Hub0L4RFoucmgEQj7vUjc1dCT0NV8mLCAiRjP0RVcScjj0ZEoNZl8yXUk3ZTEJSkA1YUM4Mkf0VCT3OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbvLiHvLSbvMCD4MyD1LS=7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7T1UgaEMkblkgaC30QGgnZU=ySGMtckYQYDcFVFw0NVoNK2EEY1Y4Ryz2UUkgRTguVlMCbEcsSSY2LWQJSzEhLEMqJ0QxTig5YTHzLivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9