## Sheet1
清远电力供应环境可持续性关键绩效指标公示（第一季度）
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标含义 | 累计至第一季度（3月31日）
供需形势 | 电力供需 | 最高负荷 | 电力系统中最大瞬时用电功率，单位：万千瓦。 | 410.3万千瓦
|  | 最高发电 | 电力系统中最大瞬时发电功率，单位：万千瓦。 | 189.7万千瓦
|  | 最大峰谷差 | 电力系统某一时间周期内最高负荷与最低负荷之差，单位：万千瓦。 | 152.7万千瓦
| 电量供需 | 年用电量 | 全年全社会累计用电电量，单位：亿千瓦时。 | 60.69亿千瓦时
|  | 年发电量 | 本地电源累计上网电量，单位：亿千瓦时。 | 17.79亿千瓦时
|  | 网供电量 | 市外来电累计受电电量，单位：亿千瓦时。 | 41.01亿千瓦时
| 可再生能源 使用率 | 可再生能源消费电量占比 | 一个区域电力系统中，水电、风电、光伏和生物质等可再生能源上网消纳电量占全 社会用电量的比重，单位：%。 | 27.06%
|  | 非水可再生能源消费电量 占比 | 一个区域电力系统中，风电、光伏和生物质等可再生能源上网消纳电量占全社会用 电量的比重，单位：%。 | 11.28%
|  | 本地可再生能源装机占比 | 一个区域电力系统中，水电、风电、光伏和生物质等可再生能源装机容量占本 地电源总装机容量的比重，单位：%。 | 60.64%
|  | 本地可再生能源发电量占比 | 一个区域电力系统中，水电、风电、光伏和生物质等可再生能源上网电量占本地 电源总发电量的比重，单位：%。 | 92.3
输配电 | 输配电效率 | 线损率 | 电力网络中损耗的电能占向电力网络供应电能的百分比，单位：% | 2.7%
| 减少臭氧物 质排放 | 六氟化硫回收率 | 一个区域电力系统中，六氟化硫气体回收率，单位：%。 | 100%
| 电压质量 | 城市居民端电压合格率 | 在电网运行中，一个月内，城市居民端监测点电压在合格范围内的时间总和与月电压监测总时间的百分比，单位：%。 | 100%
|  | 农村居民端电压合格率 | 在电网运行中，一个月内，农村居民端监测点电压在合格范围内的时间总和与月电压监测总时间的百分比，单位：%。 | 99.99%
| 供电可靠性 | 城市供电可靠率RS-1 | 在统计期内，对城市地区用户有效供电时间小时数与统计期间小时数的比值，单位：%。 | 99.99%
|  | 农村供电可靠率RS-1 | 在统计期内，对农村地区用户有效供电时间小时数与统计期间小时数的比值，单位：%。 | 99.98%
|  | 系统平均停电时间 | 供电系统用户在统计期间内的平均停电小时数，单位：小时/户。 | 0.35小时/户
|  | 系统平均停电频率 | 供电系统用户在统计期间内的平均停电次数，单位：次/户。 | 0.11次/户
用电领域 | 需求侧管理 | 需求响应签约容量 | 签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的最大允许容量，单位：万千瓦。 | 0
|  | 年度需求响应电量 | 签约用户通过市场化方式，年度累计参与负荷调节的电量，单位：万千瓦时。 | 0
|  | 单次最大需求响应电力 | 签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的最大响应电力，单位：万千瓦。 | 0
|  | 年度需求响应次数 | 签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的次数，单位：次。 | 0
| 推广智能 电表 | 智能电表覆盖率 | 用电计量装置智能电表的覆盖率，单位：%。 | 100%
|  | 智能电表采集成功率 | 用电计量装置智能电表的采集成功率，单位：%。 | 99.82%
|  | 智能电表采集频次 | 智能电表电量数据的采集频次，单位：分钟/次。 | 15分钟/次
| 电力电量 节约 | 年节约电量 | 电网企业当年节约电量与上一年度售电量之比，单位：%。 | 0.02%
|  | 年节约电力 | 电网企业当年节约电力与上一年度最大用电负荷之比，单位：% | 0.03%