清远市校外培训机构教室采光和照明抽检结果公示表

2021年10月20日

机构名称

机构名称

检测项目	采光

系数	窗地

面积比	采光

方向	防眩光措施	室内表面反射比	装设人工照明	课桌面照度	黑板

照度
清远盛兴文化教育中心	合格	合格

单侧

有	不合格	14个灯管照明，垂直黑板装设，无灯罩；有黑板灯	合格	合格
清远市粤大名师教育培训中心	合格	合格	无窗	无	不合格	暗装灯管，无黑板灯	合格	合格
清远市金桥教育培训中心	不合格	不合格

单侧

无	不合格	8支灯管照明，平行黑板，无黑板灯	不合格	不合格
清远市剑桥英语培训中心	不合格	合格	单侧	无	不合格	暗装灯管，灯管呈四方形安装	合格	不合格
清远市艾美生教育培训中心	不合格	不合格

单侧

有	不合格	暗装灯管，平行黑板，无黑板灯	合格	不合格
注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。采用快速检测设备检测。检测单位：清远市疾病预防控制中心