________________主体结构工程（混凝土工程）质量控制资料核查表（1/3）

| 序 号 | 资料名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位核查 | 总监审查 |
|  | 工程质量控制资料—验收记录 |  |  |  |
| *1 | 主体结构分部（子分部）工程质量控制资料核查记录 |  |  |  |
| 2 | 主体结构分部（子分部）工程质量验收申请表 |  |  |  |
| 3 | 主体结构分部（子分部）工程质量验收记录及纪要 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—施工技术管理记录 |  |  |  |
| *1 | 设计图纸会审记录 |  |  |  |
| 2 | 设计变更通知单汇总表 |  |  |  |
| 3 | 设计变更通知单 |  |  |  |
| 4 | 设计变更洽商记录 |  |  |  |
| 5 | 分项工程质量技术交底卡 |  |  |  |
| *6 | 工程基线复核 |  |  |  |
| 7 | 主体结构分部（子分部）工程施工小结 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—产品质量证明文件 |  |  |  |
| *1 | 质量证明文件汇总表（商品砼以外的水泥） |  |  |  |
| *2 | 水泥进场物理性能检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *3 | 质量证明文件汇总表（钢筋） |  |  |  |
| *4 | 钢筋进场力学性能、工艺性能检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *5 | 质量证明文件汇总表（墙体材料） |  |  |  |
| *6 | 墙体材料（砖、砌块、轻板）进场物理性能检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *7 | 质量证明文件汇总表（砂浆用砂/预拌砂浆） |  |  |  |
| *8 | 砂浆用砂/预拌砂浆进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *9 | 防水材料进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *10 | 预制构件产品质量证明文件 |  |  |  |
| *11 | 质量证明文件汇总表（预应力工程） |  |  |  |
| *12 | 预应力钢筋、钢绞线或钢丝进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *13 | 静载锚固性能检验报告、金属洛氏硬度检验报告及锚具（夹具、连接器）产品质量证明文件 |  |  |  |
| *14 | 预应力混凝土用金属螺旋管进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| *15 | 其他材料进场检验报告、产品质量证明文件 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—商品砼产品质量证明文件 |  |  |  |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） |  |  |  |
| 2 | 水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 3 | 粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表 |  |  |  |
| 4 | 普通混凝土用砂、石检验报告 |  |  |  |
| 5 | 质量证明文件汇总表（粉煤灰） |  |  |  |
| 6 | 粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 7 | 质量证明文件汇总表（外加剂） |  |  |  |
| 8 | 外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 9 | 混凝土配合比设计报告 |  |  |  |

________________主体结构工程（混凝土工程）质量控制资料核查表（2/3）

| 序 号 | 资料名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位核查 | 总监审查 |
| 10 | 商品混凝土质量证明文件 |  |  |  |
| 11 | 混凝土搅拌记录 |  |  |  |
| *12 | 混凝土生产信息登记回执 |  |  |  |
| 13 | 混凝土试块试验结果汇总表 |  |  |  |
| 14 | 混凝土抗压强度计算表 |  |  |  |
| 15 | 混凝土抗压强度检验报告 |  |  |  |
| 16 | 混凝土抗渗等级检验报告 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—检验报告 |  |  |  |
| *1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护、同条件养护） |  |  |  |
| *2 | 混凝土抗压强度计算表（标准养护、同条件养护） |  |  |  |
| *3 | 标准养护混凝土抗压强度检验报告 |  |  |  |
| *4 | 同条件养护混凝土抗压强度检验报告 |  |  |  |
| *5 | 砂浆配合比设计报告 |  |  |  |
| *6 | 砂浆试块试验结果汇总表 |  |  |  |
| *7 | 砂浆抗压强度计算表 |  |  |  |
| *8 | 砂浆试件抗压强度检验报告 |  |  |  |
| *9 | 混凝土抗渗等级检验报告 |  |  |  |
| *10 | 钢筋（钢材、钢管、螺栓）连接检验报告汇总表 |  |  |  |
| *11 | 钢筋焊接接头检验报告及焊条、焊剂、焊药等产品质量证明文件 |  |  |  |
| *12 | 钢筋机械连接接头检验报告汇总表 |  |  |  |
| *13 | 钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告及套筒产品质量证明文件 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—施工记录 |  |  |  |
| *1 | 隐蔽工程质量验收记录 |  |  |  |
| *2 | 混凝土后浇带施工检查记录 |  |  |  |
| *3 | 混凝土塌落度检测记录表 |  |  |  |
| *4 | 实体混凝土养护情况记录 |  |  |  |
| *5 | 大体积混凝土测温记录 |  |  |  |
| *6 | 建筑物沉降观测记录（施工单位自测） |  |  |  |
| *7 | 预应力结构孔道、预应力钢筋及锚具预埋预拌工程质量验收记录 |  |  |  |
| *8 | 预应力孔道灌浆隐蔽验收记录 |  |  |  |
| *9 | 预应力筋张拉原始记录表 |  |  |  |
| *10 | 预应力张拉孔道压浆记录表 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—检测报告 |  |  |  |
| *1 | 回弹法检测混凝土抗压强度报告 |  |  |  |
| *2 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告 |  |  |  |
| 3 | 超声回弹综合法检测混凝土强度报告 |  |  |  |

________________主体结构工程（混凝土工程）质量控制资料核查表（3/3）

| 序 号 | 资料名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位核查 | 总监审查 |
| 4 | 超声法检测混凝土缺陷报告 |  |  |  |
| *5 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度报告 |  |  |  |
| *6 | 结构实体质量检测报告（钢筋保护层扫描） |  |  |  |
| *7 | 混凝土后锚固件抗拔力检测报告 |  |  |  |
|  | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 |  |  |  |
| *1 | 建筑物垂直度、标高、全高记录 |  |  |  |
| *2 | 建筑物沉降观测记录（第三方检测） |  |  |  |
| 3 | 烟气（风）道工程检查记录 |  |  |  |
|  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |
| *1 | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |
| *2 | 检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 施工单位核查意见： 项目经理（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位审查意见： 总监（签章）： 年 月 日 |