清远市住房和城乡建设局房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查市场及质量

监管细则

(稿)

- 总  则

第一条 为进一步加强本市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查市场及质量管理，提高施工图审查服务水平，优化营商环境，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）和《广东省住房和城乡建设厅关于加强施工图设计文件审查机构名录管理工作的通知》（粤建市函〔2021〕85号）等文件精神，结合本市实际，制定本细则。

第二条 本细则所称施工图审查是指将人防设计审核、消防设计技术审查（除法律、法规规定需要另外组织审查的特殊人防、消防工程外，以下相同。）以及房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查。

第三条 对本市行政区域范围内的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程的施工图审查市场及质量监管适用本细则。

专门独立建设的人防工程等特殊工程的施工图设计文件审查不适用本细则。

第四条 各县（市、区）住房和城乡建设主管部门对所管辖工程项目的施工图审查工作实施日常监督管理。

- 市场行为管理

- 第五条 施工图审查机构应当按照国家规定申请认定，并按照认定的业务范围承揽施工图审查业务。

- 第六条 凡在本市行政区域范围内承揽施工图审查业务的施工图审查机构应满足如下要求：

- （一）已纳入广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构名录（施工图审查机构名录由省住房和城乡建设厅在门户网站（网址：http://113.108.219.40/dop/）实时公布。

- （二）已在市住房和城乡建设局门户网站“清远市建设行业市场监管和诚信管理系统”（网址：http://qyzj.gdqy.gov.cn）办理诚信登记。

- （三）已在本市行政区域内设立固定的业务受理窗口，并有专门办事人员。

- 第七条 承接施工图审查业务的施工图审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。

- 第八条 施工图审查机构应建立完善的审图办事机制（包括：办事指南、业务手册、承接业务范围、收费标准、人员架构等），并对外公开。

- 第九条 施工图审查机构不得有下列行为：

- （一）超越业务范围从事施工图设计文件审查。

- （二）由不具备专业技术要求的人员进行审查。

- （三）未按照规定的审查内容进行审查。

- （四）未按照规定在审查合格书和施工图设计文件上签字盖章。

- （五）出具虚假审查合格书。

- 审查质量管理

第十条 全市所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程的施工图设计文件均应通过广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图数字化审查管理系统（以下简称“审查系统”）实施线上审查。审查系统中，经有效电子签章确认的施工图设计文件及相关审查成果文件可下载打印，用于报建、施工、验收、图纸归档等使用时应加盖符合建设行业关于设计图纸交付相关规定的印章。

- 第十一条 施工图审查机构应当对施工图设计文件审查以下内容：

- （一）是否符合工程建设强制性标准。

- （二）是否符合自然资源部门批准的建设工程设计方案总平面、建设工程设计方案和建设工程规划许可证中确定的建筑用途、建筑基底面积、建筑面积、计容建筑面积、建筑立面、建筑高度、公共场所和公建配套设施（含物业管理用房）、 电信设施用房、市政管线等内容。

- （三）地基基础和主体结构的安全性。

- （四）消防安全性；

- （五）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；

- （六）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，应当审查是否符合绿色建筑标准；对执行装配式建筑标准的项目，应当审查是否符合装配式建筑标准；对执行海绵城市建设标准的项目，应当审查是否符合海绵城市建设标准。

- （七）勘察、设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。

- （八）对于超限高层建筑，是否执行抗震设防专项审查意见。

- （九）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

- 第十二条 施工图审查机构对其审查质量负责，各专业的审查人员承担相应的审查责任。审查机构应建立健全审查质量保证制度和审查岗位责任制度，加强自律，加强内部质量管理体系建设，认真履行审查职责，并应有完整的审查记录和签字，确保审查质量。

- 第十三条 施工图审查机构应对需要进行抗震设防审查的超限高层建筑项目落实审查意见情况进行核查，对于未按照审查意见落实的或未取得原审查专家组结论为“通过”的书面审查意见的超限高层建筑项目，不得出具施工图审查合格书。

- 对高度超过200米等审图难度大的项目，施工图审查机构应当联合超限高层建筑工程抗震设防审查专家共同完成审图工作。

- 第十四条 涉及下列情形之一的施工图设计变更属于重大变更，对项目施工图设计文件的修改涉及重大变更内容的，修改后的施工图设计文件应在“审查系统”中申请新的账号重新进行审查。审查为合格的，审查机构应在审查合格的施工图设计文件上重新加盖审图章。

- （一）施工图设计文件涉及公共安全、公共利益和工程建设标准强制性标准内容发生变更的。

- （二）施工图设计文件涉及建筑节能效果内容发生变更的。

- （三）施工图设计文件涉及海绵城市建设目标指标发生变更的。

- （四）岩土工程勘察报告涉及下列情形变更的：

- 1.改变建筑场地类别和岩土分层；

- 2.改变或提供新的有关岩土层的物理力学性能指标，改变主要岩土的强度参数、变形参数和地基承载力参数的建议值；

3.施工时发现现场土质条件，与勘察报告所描述的岩土分层或地基承载力等参数不相符，或者设计不宜采用勘察报告推荐的基础形式，需进行的工程勘察补勘或施工勘察；

- 4.改变对不良地质作用、地下水作用、抗浮设计水位评价，包括液化等级和液化指数、地下水水位和地下水腐蚀等级等；

- 5.设计文件在建筑规模、场地、平面形状和尺寸、结构的抗震设防等级、结构体系、荷重、基础形式、基础埋深等方面的重大变更，造成原勘察报告不能满足要求而进行的补充勘察工作；

- 6.因建筑场地位置改变或因建筑平面位置形状、尺寸调整，使得原勘察报告布孔图与变更后的规划总平面图不符，需重新进行的工程勘察或补勘。

- （五）房屋建筑施工图设计文件涉及下列情形变更的：

- 1.建筑专业

- （1）改变建筑规模（如：改变建筑基地面积及范围、改变建筑层数、层高、建筑总高度等），改变设计标准；

- （2）改变建筑物的使用性质、使用功能；

- （3）改变建筑造型，并涉及主体结构改变的；

- （4）改变建筑平面形状和外形尺寸，改变建筑内部的平面布局、主要功能空间布局和尺寸；

- （5）改变消防、人防等专项设计（包括改变耐火等级、防火分区、疏散通道、安全出口、消防设施等）；

- （6）降低无障碍设计标准的；

- （7）改变建筑的墙体材料、防水材料、保温隔热材料及保温系统、门窗材料或构造措施从而使建筑物的消防安全、节能性能等主要功能发生变化的；

- （8）改变楼梯、电梯的数量和形式（如防烟楼梯间改为封闭楼梯间，消防电梯改为普通电梯等）；

- （9）变更防火分区划分的；

- （10）影响结构安全和建筑节能效果的改变外门窗形式、数量和尺寸；

- （11）改变绿色屋顶或其他消纳和排放屋面雨水设施影响结构安全和海绵城市建设控制目标的。

- 2.结构专业

（1）改变建筑结构抗震设防烈度、设防类别或抗震等级；

- （2）改变建筑结构人防等级；

- （3）改变建筑结构体系（如框筒改框剪，或现浇改装配式等）；

- （4）改变承重结构的布置和传力途径，改变主要荷载，改变砌体结构抗震墙的位置；

- （5）改变主要结构材料等级（包括材料强度、配筋等；常规的钢筋代换除外）；

- （6）改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的数量和位置的；

- （7）改变基础形式或地基处理方式、基础埋置深度或±0.000标高，地基持力层选取有变化的；

（8）超限高层结构设计进行调整，抗震设计与经超限高层建筑工程抗震设防专项审查通过后的结构抗震设计方案或措施不符合的；

- （9）由于岩土勘察重大变更、建筑专业重大变更引起的结构专业变更；

- （10）建筑结构需进行加固的。

- 3.给排水专业

- （1）改变给水、排水系统和涉及环保、卫生、公共利益的设施；

- （2）改变消防系统和设施；

- （3）改变海绵城市建设控制目标；

（4）由于建筑专业重大变更引起的给排水专业变更。

- 4.暖通专业

- （1）改变防排烟系统及设施；

- （2）改变集中供暖或空调系统及设施；

- （3）改变节能性能；

- （4）由于建筑专业重大变更引起的暖通专业变更。

- 5.热能动力专业

- （1）改变动力站房（锅炉房、柴油发电机房等）设置；

- （2）改变燃料种类；

- （3）改变燃料系统及管道布置；

- （4）由于建筑专业重大变更引起的热能动力专业变更。

- 6.电气专业

（1）改变用电负荷等级、一级配电电压及系统结线、系统容量、低压配电系统（一、二级）结线形式等；

- （2）改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式等；

- （3）改变火灾自动报警系统形式、联动控制、探测器选择、系统供电等；

（4）降低电线、电缆等级、规格等标准的；

（5）由于建筑专业重大变更引起的电气专业变更。

- （六）市政基础设施工程施工图设计文件涉及下列情形变更的：

- 1.道路工程

（1）道路线位改变；

（2）软基处理方式变更；

（3）道路结构层变更（包括道路结构层类型）；

（4）道路增加工程；

（5）道路取消建设；

（6）改变道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系等影响海绵城市建设控制目标的。

- 2.桥梁工程

（1）桥梁长度改变；

（2）桥梁荷载等级变更；

（3）桥梁基础变更（包括灌注桩与扩大基础互换）；

（4）桥梁桥跨承重结构变更（包括预制与现浇互换、预制梁结构型式变更）。

- 3.给排水及构筑物工程

（1）管线位置变更；

（2）管道基础变更；

（3）增加或取消结构物；

（4）改变雨水口等溢流排放设施等影响道路及周边地块的海绵城市建设控制目标的。

- 4.污水处理工程

工程建设过程中，工程的建设规模、设计标准、总体布局、布置方案、主要建筑物结构形式、重要机电金属结构设备或材料、重大技术问题的处理措施、施工组织设计、征地拆迁等方面发生变化，对工程的质量、安全、工期、投资、效益发生重大影响的设计变更，包括但不限于以下内容：

污水管线工程基础处理方案、建筑物结构形式、施工工艺、收水范围、重要材料等根本性改变的，增加或取消结构物。

- （七）法律、法规、规章规定需要重新送审的设计变更文件。

- 第十五条 项目因某专业重大变更而涉及其他专业修改的，施工图审查机构应将重大变更连同其他专业修改内容一并审查。

- 第十六条 施工图审查机构在受理施工图及施工图设计变更审查业务时，应在清远市建设行业企业诚信平台核查勘察、设计企业的信用等级及资质，核查项目负责人、专业负责人是否具备相应资格，核查变更后的工程规模是否与规划批准的工程规模相符。

- 第十七条 施工图审查机构应对需要进行初步设计审查的大中型建设工程项目落实审查意见情况进行核查，对于未按照审查意见落实或应进行初步设计审查但未经审查的大中型建设工程项目，不得出具施工图审查合格书。

- 第十八条 施工图审查机构应严格按照住建部13号令、《建设工程消防设计审查规则》（GB1290-2016）、《人民防空工程施工图设计文件审查管理办法》（国人防〔2009〕282号）、《建筑工程施工图设计文件审查要点》《市政工程施工图设计文件审查要点》《岩土工程勘察合计文件技术审查要点》等要求进行审查，各专业审查人员应具备相应资格。

- 第十九条 施工图审查机构应严格落实绿色建筑、装配式建筑和海绵城市建设等相关省、市地方政策。

- 第二十条 施工图审查机构对工程项目的消防设计文件进行审查时，发现具有下列情形之一的，应当通知建设单位依法向属地建设行政主管部门申请组织专家对工程项目的消防设计文件进行评审。专家评审时间不计入施工图审查时间：

- （一）国家工程建设消防技术标准没有规定的。

- （二）消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全、不符合国家标准规定的。

- （三）拟采用国际标准或者境外消防技术标准的。

- （四）项目建筑高度大于250米的。

- 服务质量管理

- 第二十一条 施工图审查原则上不超过下列时限：大型房屋建筑工程、市政基础设施工程不超过15个工作日；中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程不超过10个工作日；工程勘察文件，甲级项目为7个工作日内，乙级以下项目为5个工作日内。审查时限不包括施工图修改时间和施工图审查机构的复审时间。

- 第二十二条 施工图审查机构应按照《关于配合做好房屋建筑和市政基础设施工程相关数据统计工作的通知》要求，每月10日前将《清远市房屋建筑工程施工图审查情况报表》及《清远市市政基础设施工程施工图审查情况报表》（详见附件1）报市住房和城乡建设局。

- 第二十三条 施工图审查机构在办理施工图审查业务过程中，若发现设计单位、勘察单位和注册执业人员存在违反法律、法规和工程建设强制性标准等行为及未执行超限高层建筑工程抗震设防专家审查意见的，应及时将书面报告及相关证据材料送管辖项目的住房城乡建设主管部门并抄送市住房城乡建设局。

- 监督检查

- 第二十四条 市住房城乡建设局将结合“双随机、一公开”工作机制每年不少于1次对在本市行政区域内承接施工图审查业务的审查机构的市场行为、审图质量、施工图审查合格后的勘察设计变更及实施情况开展监督检查工作，并实施量化评分，检查比例不少于当年本地区施工许可项目的10%。

- 监督检查根据《清远市施工图审查机构市场行为监督检查评分标准》（详见附件2），采用下列计分方式：

- （一）审查单项检查（0～100分）

- （二）审查质量及档案管理单项检查（0～100分）

- 凡在检查中发现并依法核实施工图审查机构具有《清远市施工图审查机构市场行为监督检查评分标准》中“不合格行为”之一或“审查行为”得分低于60分或“审查质量及档案管理”得分低于60分的，检查结果为不合格。

- 市住房和城乡建设局将对监督检查情况进行通报；对检查结论为不合格的施工图审查机构在门户网站予以公布，并对需要整改的问题责令其改正。同时列入日常监督管理的重点对象，实行差异化管理，对其进行不定期、不告知抽查。

- 第二十五条 对出现以下情况之一的，由市住房和城乡建设局予以计入不良行为记录，同时列入“黑名单”管理，并在相关网站予以公开：

- （一）施工图经审查完成后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的或造成质量安全事故的。

- （二）超出认定的范围从事施工图审查或资质已过期仍从事施工图审查业务活动1次及以上的。

- （三）使用不符合条件审查人员1次及以上的。

- （四）未按规定上报审查过程中发现的违法违规行1次及以上的。

- （五）未按规定在施工图审查合格书和施工图设计文件上签字盖章1次及以上的。

- （六）未按规定的审查内容进行审查1次及以上的。

- （七）出具虚假审查合格书或其他虚假证明的1次及以上的。

- （八）在诚信登记时录入虚假信息的1次及以上的。

- （九）未经建设主管部门核准，擅自从事施工图审查业务活动的。

- （十）违反法律、法规、规定的其他情形的。

- 具体“黑名单”管理制度及约束措施另行制定。

- 第二十六条 市住房城乡建设局设立投诉电子邮箱，公布举报电话，接受各方主体的举报。(投诉电子邮箱：QY3376010@163.com,举报电话：0763-3376010）

- 附件1

| - 清远市房屋建筑工程施工图审查情况报表 - 统计时段为 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  | - 项目名称 |  | - 合格书编号 | - 项目类型 |  | - 建设单位 |  | - 设计单位 |  | - 勘察单位 |  | - 建筑规模 |  |  | - 建筑节能情况 | - 绿色建筑 |  | - 装配式建筑 |  | - 达到海绵城市标准情况 |  | - 超限高层 |
| - 1 |  |  |  |  | - 1.□工业建筑□民用建筑 - 2.□大型□中型□小型 - 3.□新建□改建□扩建 |  |  |  |  |  |  |  | - 地上 层，地下 层，高度 m，地下面积 ㎡，地上面积 ㎡，总面积 ㎡。 |  |  | - 1.居住建筑面积 ㎡2.公共建筑面积 ㎡ | - 1.□符合国标预评价基本级要求； - 2.□符合省标 星级要求；3.绿建面积 ㎡ |  | - 1.第 栋；装率 %，建筑面积 ㎡。 - 2.□保障性住房□商品住房□公共建筑□农村及旅游景观项目□其他 |  | - 面积 ㎡,年径流总量控制率 %。 |  | - □不超高 □超限 |
| - 2 |  |  |  |  | - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 清远市市政基础设施工程施工图审查情况报表 - 统计时段为 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 项目名称 |  | - 合格书编号 |  |  | - 项目类型 |  | - 建设单位 |  | - 设计单位 |  | - 勘察单位 |  | - 工程 - 规模 | - 项目规格简述 |  |  | - 地下综合管廊（管沟） |  | - 装配式建筑 |  | - 达到海绵城市标准情况 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  | - □地下综合管廊（管沟）工程 □道路工程 □桥梁工程 □道路工程 □给水工程 □排水工程 □燃气工程 □热力工程 □公共交通工程 □轨道交通工程 □载人索道工程 □环境卫生工程 □风景园林工程 □小区市政工程 □其他市政工程 - □新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  | - □大型 □中型 □小型 |  |  |  | - 长度 ㎡ |  | - 装配率 %，建筑面积 ㎡。 |  | - 面积 ㎡,年径流总量控制率 %。 |  |
| - 2 |  |  |  |  |  | - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2                   清远市施工图审查机构市场行为监督检查评分标准

| - 评价指标 | - 标准分 | - 序号 | - 不良市场行为内容 | - 扣分 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 不合格行为 | - 100 | - 1 | - 施工图审查完成后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的或造成质量安全事故的 | - 100 |  |
|  |  | - 2 | - 超出认定的范围从事施工图审查或资质已过期仍从事施工图审查业务活动 | - 100 |  |
|  |  | - 3 | - 使用不符合条件审查人员的 | - 100 |  |
|  |  | - 4 | - 未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为的 | - 100 |  |
|  |  | - 5 | - 未按规定在施工图审查合格书和施工图设计文件上签字盖章的 | - 100 |  |
|  |  | - 6 | - 未按规定的审查内容进行审查的 | - 100 |  |
|  |  | - 7 | - 出具虚假审查合格书或其他虚假证明的 | - 100 |  |
|  |  | - 8 | - 在诚信登记时录入虚假信息的 | - 100 |  |
|  |  | - 9 | - 未经建设主管部门核准，擅自从事施工图审查业务活动的 | - 100 |  |
| - 审查行为 | - 审查依据不全（20） | - 1 | - 对需要办理初步设计审查的但未办理的大中型项目出具施工图审查合格书的：每项扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 2 | - 未经超限高层建筑工程抗震设防专项审查，建设行政主管部门和其他有关部门不得对超限高层建筑工程施工图设计文件进行审查；审查机构应检查设计图纸是否执行了抗震设防专项审查意见，未执行专项审查意见的，施工图设计文件审查不能通过：每项扣10分 | - 10 |  |
|  | - 市场行为（60） | - 1 | - 在施工图审查合格书、施工图审查意见单上提供虚假签名的：每次扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 2 | - 办理业务时，涂改、伪造、出借、转让注册证书、注册师执业印章的：每次扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 3 | - 未按合同约定完成施工图审查，或存在其他不良行为经核查属实的：每次扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 4 | - 执业人员在审查及质量事故调查中弄虚作假的：每次扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 5 | - 与所审项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系的：每次扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 6 | - 存在其他违法违规市场行为：每次扣10分 | - 10 |  |
|  | - 其他与审查行为相关的情况（20） | - 1 | - 拒不接受本市建设主管部门管理,不参加局会议、不按时提交报表或其它不服从管理的行为，情节一般的，每次扣2分；据不执行市或局工作安排，影响重大的，每次扣4分。 | - 4 |  |
|  |  | - 2 | - 超时限出具审查意见的：每项扣3分 | - 3 |  |
|  |  | - 3 | - 没有建立健全审查机构内部管理制度的：每次扣2分 | - 2 |  |
|  |  | - 4 | - 审查人员未按规定参加继续教育的：每次扣2分 | - 2 |  |
|  |  | - 5 | - 审查人员在虚假合格书上签字的：每项扣2分 | - 2 |  |
|  |  | - 6 | - 未按规定填写审查意见告知书的：每项扣2分 | - 2 |  |
|  |  | - 7 | - 未按规定上报违反工程建设强制性标准行为的：每项扣2分 | - 2 |  |
|  |  | - 8 | - 2020年1月1日后的工程项目，施工图审查机构应在广东省施工图审查联合系统中出具施工图审查合格意见书，若发现仍提供原线下纸质版的施工图审查合格意见书：每项扣2分 | - 2 |  |
|  |  | - 9 | - 其他不规范审查行为的：每次扣1分 | - 1 |  |
| - 审查质量及档案管理 | - 审查质量（70） | - 1 | 报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门的资料存在错漏的：每项扣15分 | - 15 |  |
|  |  | - 2 | - 未对施工图设计文件中的民用建筑节能或海绵城市建设内容进行审查的：每项扣20分 | - 20 |  |
|  |  | - 3 | - 施工图审查完成后仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的：每条扣20分 | - 20 |  |
|  |  | - 4 | - 其他审图质量问题：每次扣15分 | - 15 |  |
|  | - 审查档案管理（30） | - 1 | - 施工图文件未加盖审图专用章或加盖的审图专用章已过期的：每项扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 2 | - 施工图设计文件审查单位未建立项目审查档案，完整归档保存的：每项扣10分 | - 10 |  |
|  |  | - 3 | - 无其他需要存档的资料：每项扣10分 | - 10 |  |

- 注：各项分数扣完为止，不出现负分。