“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 存在突出问题 | 落实整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翔隆花园8#楼 | 2楼楼梯间窗台高度不足90cm，未见相关处理。 | 施工企业计划在高度不足的窗台安装护栏。 |
| 2 | 金海湾北区 | 1.现场已开始施工，房屋未见鉴定报告。 2.基坑支护桩钻孔无安全防护。 3.钢筋笼吊运不规范，起吊过程工人随意在吊物下走动，未见指挥。 4.基坑周边建筑物、管线、水位等尚未布置或监测。 | 第1-3项已整改，第4项未整改到位。 |
| 3 | 凤翔雅居1#2#3#楼及地下室 | 未按施工进度及时组织主体分部验收。 | 已审核基础分部验收资料。 |
| 4 | 敏捷三期1-4号楼 | 无 |  |
| 5 | 万豪水晶湾70#楼 | 未按施工进度及时组织基础分部验收。 | 已验收。 |
| 6 | 中医文化主题公园 | - 未按施工进度及时组织桩子分部验收。 - 混凝土试件报告结果不合格未见处理。 - 地下室顶板大梁600x1200专项施工方案未组织专家论证，现场支模开始施工。 | - 桩基子分部已验收。 - 已办理砼检测。 3.大梁方案已论证，现场支模已进行加固整改。 |
| 7 | 科技馆与青少年活动中心 | 未按施工进度及时组织桩子分部验收。 | 桩子分部已组织验收，各责任主体正在盖章。 |
| 8 | 财富大厦 | 2组混凝土试件检验结果无效未见处理。 | 施工单位已委托第三方进行实体检测。 |
| 9 | 愉景公馆 | 多份隐患整改通知单未回复。 | 已回复。 |
| 10 | 阳光一百米娅南区工程 | - 混凝土试件检验结果不合格未见处理。 - 无梁楼盖专项施工方案未完全按要求编制。 - 消防水管未完全跟上施工进度。 | - 1.已督促施工单位尽快委托第三方进行实体检测。 - 2.无梁楼盖已编制专项施工方案。 - 3.消防水管已跟上施工进度。 |
| 11 | 恒美花园14#楼 | - 未按施工进度及时组织基础分部验收。 - 混凝土试件检验结果不合格未见处理。 | - 1.已督促施工单位尽快基础分部验收。 - 2.混凝土试件不合格已委托第三方进行实体检测。 |
| 12 | 清远金辉煌2#楼 | - 未按施工进度及时组织桩子分部验收。 - 1份隐患整改通知单未回复。 | 1.已督促监理单位及时组织子分部验收（桩检测正式报告未齐）。 2.已阶段回复整改情况。 |
| 13 | 时代花城二期15#楼 | 多份混凝土试件检验结果不合格未见处理。 | 已督促施工单位尽快委托第三方进行实体检测。 |
| 14 | 东瀚清城7#楼 | 1份隐患整改通知单未回复。 | 已整改。 |
| 15 | 帝景湾1#楼 | - 多组混凝土试件检验结果不合格未见处理。 - 砖墙挂网不足。 | 1.主体资料已审核，其试件综合评定合格。 2.施工方已将未挂网部分的批荡层铲除，重新挂网抹灰。 |
| 16 | 汇信华府 | 无 |  |
| 17 | 清远市城市馆和博物馆 | 基础桩芯F-E/15轴混凝土试件检验结果无效未处理。 | 已处理。 |
| 18 | 绿湖半岛花园 | 1.132#，399#，448#桩混凝土试件检验不合格未处理。 2.基坑开挖3-4米，部分监测点超标报警。 | 1.施工方准备桩基础施工完，土方开挖完后，破桩头做抽芯检测。 2.部分基坑监测点西北角超警报值，施工单位已与时代地产项目协调，(时代地产为新工地，未正式开工)；要求做好加固防护措施,加强对基坑监测,待完成后立即进行回填。 |